## Sheet1
惠州市第四污水处理厂化验月报表
2017年 12月 单位：mg/L
日期 | COD |  | NH3-N |  | BOD5 |  | TP |  | TN |  | SS |  | 备注
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水
1 | 106 | 19.7 | 19.7 | 1.01 | 51 | 9.9 | 1.67 | 0.96 | 26.1 | 10.2 | 99.8 | 10.3
2 | 104 | 19.8 | 19.6 | 1.02 |  |  | 1.73 | 0.95 | 25.3 | 10.4 | 99.9 | 10.1
3 | 107 | 19.6 | 19.8 | 1.03 |  |  | 1.69 | 0.97 | 25.6 | 10.1 | 100.1 | 10.2
4 | 106 | 19.9 | 19.9 | 1.01 |  |  | 1.74 | 0.98 | 25.3 | 10.2 | 99.7 | 9.9
5 | 104 | 19.6 | 19.7 | 1.03 |  |  | 1.76 | 0.96 | 25.7 | 10.3 | 99.9 | 9.8
6 | 105 | 19.7 | 19.6 | 1.02 |  |  | 1.81 | 0.97 | 25.4 | 10.1 | 100.2 | 10.1
7 | 107 | 19.8 | 19.7 | 1.03 | 50 | 9.8 | 1.79 | 0.98 | 25.7 | 10.3 | 100.1 | 9.9
8 | 106 | 19.6 | 19.8 | 1.01 |  |  | 1.83 | 0.99 | 25.6 | 10.2 | 99.8 | 10.2
9 | 105 | 19.9 | 19.7 | 1.03 |  |  | 1.82 | 0.98 | 25.7 | 10.4 | 99.9 | 9.8
10 | 104 | 19.8 | 19.9 | 1.02 |  |  | 1.78 | 0.96 | 25.4 | 10.1 | 100.1 | 10.1
11 | 107 | 19.9 | 19.6 | 1.01 |  |  | 1.84 | 0.99 | 25.6 | 10.1 | 100.2 | 9.9
12 | 106 | 19.7 | 19.8 | 1.03 |  |  | 1.83 | 0.97 | 25.8 | 10.3 | 100.3 | 10.1
13 | 108 | 19.9 | 19.9 | 1.02 | 51 | 9.9 | 1.86 | 0.98 | 25.7 | 10.2 | 100.1 | 10.2
14 | 107 | 19.7 | 19.7 | 1.04 |  |  | 1.85 | 0.97 | 25.9 | 10.4 | 100.2 | 10.3
15 | 109 | 19.8 | 19.8 | 1.02 |  |  | 1.87 | 0.99 | 25.7 | 10.2 | 100 | 9.9
16 | 106 | 19.6 | 19.6 | 1.01 |  |  | 1.86 | 0.97 | 25.8 | 10.1 | 100.1 | 10.2
17 | 108 | 19.7 | 19.7 | 1.03 |  |  | 1.88 | 0.98 | 25.6 | 10.3 | 99.8 | 9.8
18 | 109 | 20 | 19.9 | 1.04 |  |  | 1.83 | 0.96 | 25.9 | 10.4 | 99.9 | 10.2
19 | 110 | 20.2 | 20.1 | 1.02 | 50 | 10 | 1.86 | 0.99 | 26.1 | 10.2 | 100.1 | 9.9
20 | 111 | 20.1 | 20.3 | 1.01 |  |  | 1.79 | 0.96 | 26.3 | 10.3 | 100.3 | 10.1
21 | 112 | 20.3 | 20.1 | 1.03 |  |  | 1.82 | 0.97 | 25.9 | 10.1 | 100 | 10
22 | 110 | 20.1 | 20.4 | 1.02 |  |  | 1.78 | 0.96 | 26.4 | 10.2 | 99.9 | 10.1
23 | 113 | 20.2 | 20.3 | 1.01 |  |  | 1.86 | 0.99 | 26.1 | 10.3 | 100.2 | 9.9
24 | 111 | 20 | 20.1 | 1.02 |  |  | 1.84 | 0.97 | 26.2 | 10.1 | 100.1 | 10.3
25 | 112 | 20.3 | 20.3 | 1.04 | 51 | 9.9 | 1.91 | 0.99 | 26.3 | 10.3 | 100.3 | 10.2
26 | 113 | 20.4 | 20.1 | 1.03 |  |  | 1.95 | 0.97 | 25.9 | 10.4 | 100.4 | 10.1
27 | 114 | 20.2 | 20.3 | 1.02 |  |  | 1.93 | 0.98 | 25.8 | 10.6 | 100.5 | 10.4
28 | 112 | 20.3 | 20.4 | 1.01 |  |  | 1.97 | 0.99 | 26.1 | 10.2 | 100.2 | 10.3
29 | 115 | 20.1 | 20.2 | 1.04 |  |  | 1.96 | 0.97 | 26.3 | 10.4 | 100.3 | 10.2
30 | 113 | 20.4 | 20.3 | 1.02 |  |  | 1.98 | 0.98 | 25.7 | 10.5 | 100.4 | 10.5
31 | 114 | 20.3 | 20.4 | 1.03 | 50 | 10 | 1.99 | 0.99 | 25.8 | 10.3 | 100.2 | 10.3
均值 | 108.8387 | 19.9548 | 19.9581 | 1.0229 | 50.5 | 9.9167 | 1.8413 | 0.97484 | 25.829 | 10.2645 | 100.0968 | 10.1065
制表人：周伟琼 | [5 empty] | 化验员：周伟琼 |  |  |  |  | 审核：