## Sheet1
惠州市第四污水处理厂化验月报表
2018年 01月 单位：mg/L
日期 | COD |  | NH3-N |  | BOD5 |  | TP |  | TN |  | SS |  | 备注
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水
1 | 104 | 19.8 | 20.5 | 1.03 | 50 | 10 | 1.99 | 0.97 | 26.3 | 10.3 | 100.1 | 10.2
2 | 106 | 20.1 | 20.3 | 1.04 |  |  | 1.96 | 0.98 | 26.5 | 10.1 | 99.8 | 10.4
3 | 105 | 19.9 | 20.1 | 1.02 |  |  | 1.98 | 0.99 | 26.4 | 10.2 | 100.2 | 10.3
4 | 102 | 19.7 | 20.4 | 1.03 |  |  | 1.97 | 0.97 | 26.1 | 10.4 | 99.9 | 10.1
5 | 104 | 19.8 | 20.3 | 1.01 |  |  | 1.99 | 0.98 | 26.3 | 10.2 | 100.1 | 10.2
6 | 106 | 20.1 | 20.5 | 1.04 |  |  | 1.96 | 0.99 | 26.2 | 10.3 | 100.3 | 10
7 | 105 | 20 | 20.2 | 1.02 | 51 | 10 | 1.98 | 0.97 | 26.1 | 10.1 | 100.2 | 10.3
8 | 106 | 20.2 | 20.4 | 1.05 |  |  | 1.97 | 0.98 | 26.4 | 10.5 | 100.4 | 10.2
9 | 107 | 20.3 | 20.6 | 1.03 |  |  | 1.99 | 0.99 | 26.2 | 10.3 | 100.1 | 10.4
10 | 105 | 20.5 | 20.3 | 1.04 |  |  | 1.96 | 0.97 | 26.1 | 10.4 | 100.3 | 10.1
11 | 106 | 20.4 | 20.4 | 1.05 |  |  | 1.98 | 0.96 | 20.3 | 10.2 | 100.2 | 10.3
12 | 104 | 20.6 | 20.1 | 1.03 |  |  | 1.97 | 0.98 | 20.4 | 10.1 | 100.4 | 10.2
13 | 103 | 20.3 | 20.3 | 1.04 | 50 | 9.9 | 1.99 | 0.99 | 20.5 | 10.3 | 100.5 | 10.4
14 | 105 | 20.4 | 20.5 | 1.05 |  |  | 1.98 | 0.97 | 20.2 | 10.4 | 100.3 | 10.6
15 | 104 | 20.5 | 20.2 | 1.03 |  |  | 1.97 | 0.96 | 25.3 | 10.5 | 100.6 | 10.3
16 | 106 | 20.2 | 20.4 | 1.06 |  |  | 1.95 | 0.98 | 25.2 | 10.2 | 100.4 | 10.5
17 | 103 | 20.6 | 20.1 | 1.02 |  |  | 1.98 | 0.99 | 25.6 | 10.6 | 100.3 | 10.2
18 | 105 | 20.4 | 20.3 | 1.04 |  |  | 1.99 | 0.97 | 26.3 | 10.4 | 100.5 | 10.4
19 | 104 | 20.5 | 20.5 | 1.03 | 51 | 10.1 | 1.96 | 0.95 | 26.4 | 10.2 | 100.2 | 10.6
20 | 106 | 20.3 | 20.2 | 1.05 |  |  | 1.97 | 0.98 | 26.2 | 10.5 | 100.6 | 10.3
21 | 103 | 20.6 | 20.4 | 1.02 |  |  | 1.98 | 0.96 | 25.7 | 10.3 | 100.4 | 10.5
22 | 105 | 20.4 | 20.3 | 1.03 |  |  | 1.96 | 0.99 | 25.5 | 10.4 | 100.5 | 10.4
23 | 104 | 20.5 | 20.1 | 1.04 |  |  | 1.99 | 0.97 | 25.4 | 10.6 | 100.3 | 10.6
24 | 102 | 20.3 | 20.4 | 1.02 |  |  | 1.97 | 0.96 | 25.6 | 10.3 | 100.4 | 10.5
25 | 103 | 20.6 | 20.2 | 1.05 | 51 | 10 | 1.98 | 0.98 | 25.3 | 10.5 | 100.5 | 10.3
26 | 105 | 20.5 | 20.3 | 1.03 |  |  | 1.96 | 0.99 | 25.5 | 10.4 | 100.3 | 10.4
27 | 104 | 20.4 | 20.5 | 1.02 |  |  | 1.97 | 0.98 | 25.4 | 10.6 | 100.6 | 10.6
28 | 106 | 20.3 | 20.4 | 1.04 |  |  | 1.99 | 0.97 | 25.6 | 10.5 | 100.4 | 10.5
29 | 105 | 20.6 | 20.6 | 1.05 |  |  | 1.98 | 0.99 | 25.5 | 10.4 | 100.5 | 10.4
30 | 104 | 20.5 | 20.5 | 1.06 |  |  | 1.96 | 0.98 | 25.6 | 10.6 | 100.6 | 10.6
31 | 106 | 20.4 | 20.6 | 1.05 | 51 | 10.1 | 1.98 | 0.97 | 25.4 | 10.5 | 100.4 | 10.5
均值 | 104.6129 | 20.3129 | 20.3516 | 1.0361 | 50.6667 | 10.0167 | 1.9745 | 0.97613 | 25.1452 | 10.3645 | 100.3323 | 10.3645 |  | 2994%
制表人：周伟琼 | [5 empty] | 化验员：周伟琼 |  |  |  |  | 审核：