## Sheet1
惠州市第四污水处理厂化验月报表
2018年 02月 单位：mg/L
日期 | COD |  | NH3-N |  | BOD5 |  | TP |  | TN |  | SS |  | 备注
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水
1 | 107 | 20.8 | 20.6 | 1.05 |  |  | 1.98 | 0.97 | 26.2 | 10.3 | 100.5 | 10.6
2 | 106 | 20.5 | 20.3 | 1.04 |  |  | 1.99 | 0.98 | 26.3 | 10.6 | 100.7 | 10.4
3 | 105 | 20.9 | 20.5 | 1.06 |  |  | 1.98 | 0.99 | 26.4 | 10.9 | 100.6 | 10.3
4 | 107 | 20.7 | 20.4 | 1.03 |  |  | 1.97 | 0.97 | 26.8 | 10.4 | 100.8 | 10.5
5 | 104 | 20.8 | 20.3 | 1.06 |  |  | 1.99 | 0.98 | 26.6 | 10.7 | 100.4 | 10.4
6 | 106 | 20.6 | 20.5 | 1.04 | 51 | 10.1 | 1.98 | 0.99 | 26.8 | 10.8 | 100.3 | 10.7
7 | 105 | 20.4 | 20.6 | 1.06 |  |  | 1.98 | 0.97 | 26.7 | 10.6 | 100.7 | 10.3
8 | 106 | 20.7 | 20.4 | 1.05 |  |  | 1.97 | 0.98 | 26.4 | 10.5 | 100.4 | 10.7
9 | 107 | 20.6 | 20.6 | 1.03 |  |  | 1.99 | 0.96 | 26.9 | 10.8 | 100.6 | 10.4
10 | 105 | 20.5 | 20.3 | 1.04 |  |  | 1.96 | 0.97 | 26.7 | 10.4 | 100.3 | 10.6
11 | 106 | 20.4 | 20.4 | 1.05 |  |  | 1.98 | 0.96 | 25.9 | 10.5 | 100.5 | 10.3
12 | 104 | 20.6 | 20.6 | 1.03 | 50 | 10.1 | 1.97 | 0.98 | 26.4 | 10.7 | 100.4 | 10.5
13 | 107 | 20.8 | 20.3 | 1.04 |  |  | 1.99 | 0.99 | 25.5 | 10.9 | 100.5 | 10.4
14 | 105 | 20.6 | 20.5 | 1.05 |  |  | 1.98 | 0.97 | 26.8 | 10.4 | 100.7 | 10.6
15 | 104 | 20.5 | 20.6 | 1.07 |  |  | 1.97 | 0.96 | 25.7 | 10.5 | 100.6 | 10.3
16 | 106 | 20.7 | 20.4 | 1.06 |  |  | 1.95 | 0.98 | 25.9 | 10.7 | 100.4 | 10.5
17 | 107 | 20.6 | 20.5 | 1.05 |  |  | 1.98 | 0.99 | 25.6 | 10.6 | 100.8 | 10.7
18 | 105 | 20.8 | 20.3 | 1.04 | 51 | 10.1 | 1.99 | 0.97 | 26.8 | 10.4 | 100.5 | 10.4
19 | 104 | 20.5 | 20.5 | 1.07 |  |  | 1.96 | 0.95 | 26.4 | 10.7 | 100.7 | 10.6
20 | 106 | 20.7 | 20.6 | 1.05 |  |  | 1.97 | 0.98 | 26.5 | 10.5 | 100.6 | 10.7
21 | 107 | 20.6 | 20.4 | 1.06 |  |  | 1.98 | 0.96 | 25.7 | 10.3 | 100.4 | 10.5
22 | 105 | 20.9 | 20.3 | 1.07 |  |  | 1.96 | 0.99 | 25.5 | 10.4 | 100.5 | 10.4
23 | 104 | 20.5 | 20.6 | 1.04 |  |  | 1.99 | 0.97 | 25.7 | 10.6 | 100.8 | 10.6
24 | 107 | 20.7 | 20.4 | 1.06 | 50 | 10 | 1.97 | 0.96 | 25.6 | 10.7 | 100.4 | 10.5
25 | 108 | 20.6 | 20.5 | 1.05 |  |  | 1.98 | 0.98 | 25.8 | 10.5 | 100.5 | 10.7
26 | 105 | 20.5 | 20.3 | 1.07 |  |  | 1.96 | 0.99 | 25.5 | 10.4 | 100.7 | 10.4
27 | 104 | 20.8 | 20.5 | 1.06 |  |  | 1.97 | 0.98 | 26.4 | 10.6 | 100.6 | 10.6
28 | 106 | 20.7 | 20.4 | 1.04 |  |  | 1.99 | 0.97 | 25.6 | 10.5 | 100.8 | 10.5
均值 | 105.6429 | 20.6429 | 20.45 | 1.0507 | 50.5 | 10.075 | 1.9761 | 0.97464 | 26.1821 | 10.5679 | 100.5607 | 10.5036
制表人： | [5 empty] | 化验员：周伟琼 |  |  |  |  | 审核：