## Sheet1
惠州市第四污水处理厂化验月报表
2018年 03月 单位：mg/L
日期 | COD |  | NH3-N |  | BOD5 |  | TP |  | TN |  | SS |  | 备注
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水
1 | 106 | 20.3 | 20.7 | 0.99 |  |  | 1.98 | 0.96 | 27.1 | 10.4 | 100.6 | 10.4
2 | 108 | 20.8 | 20.9 | 0.97 |  |  | 1.97 | 0.98 | 26.8 | 10.7 | 100.4 | 10.6
3 | 105 | 20.6 | 20.6 | 0.95 | 51 | 10 | 1.95 | 0.97 | 26.7 | 10.6 | 100.7 | 10.8
4 | 107 | 20.7 | 20.8 | 0.98 |  |  | 1.96 | 0.99 | 27.2 | 10.8 | 100.5 | 10.7
5 | 109 | 20.5 | 20.9 | 0.97 |  |  | 1.98 | 0.98 | 27.4 | 10.9 | 100.7 | 10.5
6 | 106 | 20.7 | 20.7 | 0.99 |  |  | 1.96 | 0.97 | 27.1 | 10.7 | 100.6 | 10.8
7 | 108 | 20.8 | 20.8 | 0.96 |  |  | 1.97 | 0.96 | 26.9 | 10.6 | 100.8 | 10.6
8 | 105 | 20.6 | 20.5 | 0.97 |  |  | 1.98 | 0.99 | 27.2 | 10.8 | 100.5 | 10.7
9 | 107 | 20.5 | 20.8 | 0.98 | 50 | 10.1 | 1.99 | 0.97 | 26.9 | 10.7 | 100.7 | 10.5
10 | 106 | 20.8 | 20.7 | 0.96 |  |  | 1.96 | 0.98 | 27.3 | 10.5 | 100.5 | 10.4
11 | 108 | 20.7 | 20.6 | 0.97 |  |  | 1.97 | 0.96 | 26.8 | 10.6 | 100.8 | 10.6
12 | 107 | 20.5 | 20.5 | 0.95 |  |  | 1.98 | 0.99 | 27.1 | 10.8 | 100.6 | 10.7
13 | 105 | 20.8 | 20.7 | 0.96 |  |  | 1.96 | 0.97 | 26.8 | 10.7 | 100.7 | 10.5
14 | 108 | 20.6 | 20.6 | 0.98 |  |  | 1.99 | 0.98 | 27.2 | 10.9 | 100.5 | 10.8
15 | 106 | 20.7 | 20.8 | 0.99 | 51 | 10.1 | 1.98 | 0.96 | 26.7 | 10.6 | 100.8 | 10.6
16 | 107 | 20.5 | 20.7 | 0.97 |  |  | 1.97 | 0.99 | 26.9 | 10.8 | 100.6 | 10.7
17 | 105 | 20.8 | 20.5 | 0.96 |  |  | 1.96 | 0.97 | 26.7 | 10.7 | 100.7 | 10.5
18 | 106 | 20.6 | 20.6 | 0.98 |  |  | 1.99 | 0.98 | 27.2 | 10.9 | 100.5 | 10.6
19 | 107 | 20.7 | 20.8 | 0.99 |  |  | 1.97 | 0.96 | 27.3 | 10.7 | 100.8 | 10.8
20 | 105 | 20.8 | 20.7 | 0.97 |  |  | 1.98 | 0.97 | 27.1 | 10.8 | 100.6 | 10.7
21 | 108 | 20.7 | 20.9 | 0.98 | 51 | 10.1 | 1.96 | 0.99 | 27.2 | 10.9 | 100.7 | 10.6
22 | 106 | 20.5 | 20.8 | 0.99 |  |  | 1.99 | 0.98 | 26.9 | 10.7 | 100.8 | 10.8
23 | 107 | 20.8 | 20.6 | 0.97 |  |  | 1.97 | 0.96 | 27.1 | 10.9 | 100.5 | 10.5
24 | 109 | 20.6 | 20.9 | 0.98 |  |  | 1.98 | 0.97 | 27.3 | 10.8 | 100.7 | 10.7
25 | 108 | 20.7 | 20.8 | 0.99 |  |  | 1.97 | 0.99 | 26.8 | 10.9 | 100.6 | 10.6
26 | 106 | 20.9 | 20.7 | 0.96 |  |  | 1.99 | 0.98 | 26.9 | 10.7 | 100.8 | 10.8
27 | 107 | 20.6 | 20.9 | 0.97 | 51 | 10 | 1.96 | 0.97 | 27.3 | 10.8 | 100.7 | 10.5
28 | 108 | 20.8 | 20.6 | 0.98 |  |  | 1.98 | 0.96 | 27.1 | 10.9 | 100.5 | 10.7
29 | 109 | 20.9 | 20.8 | 0.99 |  |  | 1.97 | 0.97 | 27.2 | 10.7 | 100.8 | 10.6
30 | 107 | 20.7 | 20.7 | 0.96 |  |  | 1.99 | 0.98 | 26.9 | 10.9 | 100.6 | 10.8
31 | 108 | 20.8 | 20.9 | 0.98 |  |  | 1.98 | 0.99 | 27.1 | 10.8 | 100.7 | 10.7
均值 | 106.9032 | 20.6774 | 20.7258 | 0.97387 | 50.8 | 10.06 | 1.9739 | 0.97484 | 27.0387 | 10.7484 | 100.6452 | 10.6387
制表人：周伟琼 | [5 empty] | 化验员：周伟琼 |  |  |  |  | 审核：