## Sheet1
惠州市第四污水处理厂化验月报表
2018年 04月 单位：mg/L
日期 | COD |  | NH3-N |  | BOD5 |  | TP |  | TN |  | SS |  | 备注
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水
1 | 107 | 20.1 | 20.7 | 0.98 |  |  | 1.97 | 0.98 | 26.9 | 10.6 | 100.5 | 10.2
2 | 106 | 19.9 | 20.9 | 0.99 | 50 | 10.1 | 1.99 | 0.99 | 26.7 | 10.4 | 100.7 | 10.4
3 | 108 | 20.2 | 20.8 | 0.99 |  |  | 1.96 | 0.97 | 26.8 | 10.5 | 100.8 | 10.1
4 | 107 | 20.1 | 20.6 | 0.97 |  |  | 1.95 | 0.98 | 26.6 | 10.7 | 100.6 | 10.3
5 | 106 | 20.3 | 20.9 | 0.98 |  |  | 1.97 | 0.96 | 26.9 | 10.4 | 100.5 | 10.2
6 | 108 | 20.1 | 20.7 | 0.96 |  |  | 1.98 | 0.97 | 26.8 | 10.6 | 100.7 | 10.4
7 | 106 | 20.2 | 20.8 | 0.97 |  |  | 1.99 | 0.96 | 26.7 | 10.8 | 100.9 | 10.6
8 | 107 | 20.4 | 20.6 | 0.98 | 51 | 10.1 | 1.97 | 0.98 | 26.6 | 10.6 | 100.8 | 10.3
9 | 109 | 20.5 | 20.9 | 0.99 |  |  | 1.95 | 0.97 | 26.9 | 10.9 | 100.6 | 10.5
10 | 108 | 20.3 | 20.7 | 0.96 |  |  | 1.98 | 0.99 | 26.9 | 10.7 | 100.9 | 10.4
11 | 106 | 20.1 | 20.8 | 0.98 |  |  | 1.96 | 0.97 | 26.6 | 10.9 | 100.7 | 10.3
12 | 107 | 20.2 | 20.9 | 0.97 |  |  | 1.97 | 0.96 | 26.7 | 10.8 | 100.8 | 10.6
13 | 108 | 20.4 | 20.6 | 0.96 |  |  | 1.98 | 0.98 | 26.9 | 10.6 | 100.9 | 10.4
14 | 107 | 20.2 | 20.8 | 0.97 | 50 | 10 | 1.99 | 0.99 | 26.6 | 10.7 | 100.7 | 10.5
15 | 106 | 20.3 | 20.7 | 0.98 |  |  | 1.96 | 0.97 | 26.8 | 10.9 | 100.9 | 10.3
16 | 107 | 20.1 | 20.8 | 0.96 |  |  | 1.98 | 0.98 | 26.7 | 10.6 | 100.8 | 10.4
17 | 109 | 20.4 | 20.6 | 0.97 |  |  | 1.97 | 0.96 | 26.6 | 10.5 | 100.6 | 10.3
18 | 106 | 20.1 | 20.7 | 0.98 |  |  | 1.98 | 0.99 | 26.8 | 10.7 | 100.9 | 10.6
19 | 107 | 20.3 | 20.9 | 0.96 |  |  | 1.96 | 0.97 | 26.7 | 10.6 | 100.7 | 10.4
20 | 108 | 20.2 | 20.7 | 0.98 | 51 | 10.1 | 1.96 | 0.96 | 26.9 | 10.8 | 100.8 | 10.5
21 | 106 | 20.1 | 20.8 | 0.99 |  |  | 1.98 | 0.98 | 26.8 | 10.7 | 100.9 | 10.4
22 | 107 | 20.3 | 20.6 | 0.97 |  |  | 1.97 | 0.97 | 26.7 | 10.6 | 100.8 | 10.6
23 | 109 | 20.4 | 20.7 | 0.98 |  |  | 1.96 | 0.98 | 26.9 | 10.9 | 100.7 | 10.5
24 | 107 | 20.2 | 20.9 | 0.99 |  |  | 1.96 | 0.97 | 26.8 | 10.8 | 100.9 | 10.6
25 | 108 | 20.3 | 20.8 | 0.97 |  |  | 1.98 | 0.99 | 26.9 | 10.7 | 100.8 | 10.3
26 | 107 | 20.1 | 20.9 | 0.98 | 50 | 10.1 | 1.97 | 0.98 | 26.7 | 10.8 | 100.6 | 10.5
27 | 108 | 20.3 | 20.7 | 0.99 |  |  | 1.99 | 0.99 | 26.6 | 10.6 | 100.7 | 10.4
28 | 106 | 20.1 | 20.8 | 0.97 |  |  | 1.96 | 0.97 | 26.9 | 10.9 | 100.9 | 10.6
29 | 107 | 20.2 | 20.9 | 0.98 |  |  | 1.97 | 0.98 | 26.8 | 10.7 | 100.8 | 10.5
30 | 109 | 20.4 | 20.8 | 0.99 |  |  | 1.98 | 0.97 | 26.7 | 10.8 | 100.9 | 10.4
均值 | 107.2333 | 20.2267 | 20.7667 | 0.97633 | 50.4 | 10.08 | 1.9713 | 0.97533 | 26.7633 | 10.6933 | 100.76 | 10.4167
制表人：周伟琼 | [5 empty] | 化验员：周伟琼 |  |  |  |  | 审核：